广西中医药大学附属瑞康医院

老年综合评估系统

项目技术需求及商务条款
技术参数及其需求（配置）”中标注“▲”的技术参数为实质技术条款，必须满足或者优于，否则视为投标无效。带“★”指标项为重要技术参数，商务条款评审中允许负偏离的条款数为  0  项。技术条款评审中允许负偏离的条款数为  3  项。
	（一）项目要求及技术需求

	序号
	名称
	功能参数及要求
	数量
	单价
（元）
	预算金额（元）

	1
	老年综合评估软件
	1、评估内容涵盖老年人的一般情况、共病、多重用药、躯体功能状况、精神心理状况、认知功能、营养状况和社会环境状况等，并据此制订以维持和改善老年人健康及功能状态为目的的治疗计划，最大限度地提高老年人的生活质量。

2、★支持Web端、平板端、微信小程序三端同步，评估数据实时互通；

3、★医生端：支持老年综合征评估、围手术期评估、共病评估、多重用药评估、老年康复评估等五大扩展模块；

4、★护理端：集成国家标准护理量表（能力/安全/需求评估），自动生成护理计划建议；

5、★患者端：支持患者通过医院小程序链接，在手机移端进行评估；

6、★专家临床智能筛查医学模型，提前识别老年综合征，提高评估效率，初筛异常时可智能自动触发选用递进或全面评估多种模式；

7、★支持MOCA测评结果显示认知域指数，可以复合学历判断认知风险状况，无需医护再去复合判断；

8、★支持评估时签署知情同意，并支持按照医院要求修改知情同意模板；

9、支持后台配置是否签署知情同意，是否允许跳过知情同意；

10、支持后台按照时间范围、患者信息筛选批量导出知情同意书；

11、★支持后台配置是否开启测评时录音；

12、支持后台配置身份证号是否加密存储；

13、★预留省级老年医学质控模型，支持上级测评师对测评人员测评过程进行质控，质控内容包括录音质控（引导语是否规范）、绘图质控（绘图原帧还原）、评分结果质控；

14、支持后台按照时间范围、测评师、导出质控结果；

15、动态量表库：支持自定义量表≥95个，可配置评分规则/权重/关联疾病；

16、★评估系统具备与老年肌少症跌倒与风险管理系统的扩展性，以供科室未来发展需要；

17、★具备数据驾驶舱为管理层、医护人员提供实时、直观的决策支持和业务洞察，驾驶舱须无缝整合CGA系统自身产生的所有评估数据，并整合通过接口获取的HIS/EMR/LIS/PACS等相关临床业务数据，形成统一的老年健康数据中心，服务覆盖社区/机构，支持将老人分布、服务需求、风险分布等数据在地图上进行热力图或点状图展示；

18、支持在线签章，签章自动转入医生评估签名，可实现双签功能。

19、报告单可结构化展示一二级指标和个人防治建议，并动态跟踪和导向MDT。

20、数据可做本地部署，预备接口模块，后期可对接HIS、EMR、集成平台系统接口，实现数据互联互通。
21、整个系统承诺三年免费质保，同时质保期内医院更新HIS、EMR、集成平台系统需免费做接口。
	1套
	
	

	2
	系统主机
	1、主机处理器：i7处理器

2、运行内存：8G、 固态硬盘512G   

3、显示器尺寸：≥23英寸
	2套
	
	

	3
	移动平板端
	1、内存128GB，运行内存：8GB

2、系统：MagicOS

3、分辨率：2560*1600

4、屏幕尺寸：≥11英寸
	2台
	
	

	4
	移动平板端触控笔
	尺寸：长度 159.6mm 直径 9.0mm；配对方式:蓝牙
	2支
	
	

	5
	专用小推车
	1、主控台显示器可上下调节、左右45度旋转，俯仰调节

2、医用ABS塑料，流线型凹陷防漏液设计，一体无缝注塑成型

3、把手一体工作台面，宽525mm深610mm高1565mm
	1台
	
	

	6
	大屏显示器
	1、显示屏≥85英寸；2、知名品牌
	1台
	
	

	7
	黑白激光打印机
	1、黑白打印

2、连接方式：USB打印

3、纸盒容量：150页进纸盒，100页出纸盒
	2台
	
	

	合计
	

	（二）商务要求

	序号
	商务条款
	商务要求

	1
	完成时间及服务地点
	1、完成时间：自合同签订之日起3个月内完成该系统建设。

2、服务地点：广西南宁市华东路10号。

	2
	售后服务要求
	▲1、成交供应商接到故障通知30分钟内响应，紧急情况1小时内到现场处理。

2、磋商时请提供售后服务承诺书（至少包含：明确保修期、免费软件升级、故障响应时间、免费专业培训内容、售后服务工程师名单和联系方式）；技术支持：包括即时回答提出的问题；

3、验收之后免费维保3年；

▲4、如采购方更换核心业务系统，成交供应商免费做好接口对接工作；

▲5、配合采购方取得软件著作权一项。

	3
	付款条件
	履约保证金为合同总金额的5%；成交供应商在签订合同之前，以转账或电汇形式，交到采购人指定账户；履约保证金在项目验收合格后，待成交供应商履行完质保义务后无息退还。自合同签订之日起十五个工作日内采购人向成交供应商支付合同全款金额的50%作为预付款，验收合格后十五个工作日内支付全款金额的50%。

	4
	其他要求
	一、总体要求

1、成交供应商可根据项目要求，在竞标文件中提出项目服务方案、信誉业绩材料。

二、验收要求及标准

1、根据采购需求的要求进行验收。

三、售后及其它要求

1、竞标总报价以人民币报价，应包括实施和完成该项目所需的设备和服务、税费等一切费用。因磋商供应商自身原因造成漏报、少报皆由磋商供应商自行承担责任，采购人不再补偿。除政策性文件规定以外，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、磋商供应商须为本项目服务实施投入充足的服务人员，并确保竞标文件中的人员信息真实、有效。

3、未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

4、成交供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求成交人赔偿相应损失。

5、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。




